Перечень

общего  имущества многоквартирного дома город Усинск

ул.Нефтяников  дом № 46

| № п.п | Наименование и технические характеристики | Ед. измерения | Ко-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Состав общего имущества |  |  |  |
| 1 | Межквартирные ж/б лестничные площадки и подъездные лестницы | м2 | 669,1 |  |
| 2 | Коридоры (внутриподъездные) | м2 |  | МЖК, малосемейки |
| 3 | Крыльца | м2шт | 64,3/8 |  |
| 4 | Чердачное помещение | м2 | - |  |
| 5 | Технический подвал | м2 | 1356,7 |  |
| 6 | Крыша плоская | м2 | 1356,7 | мягкая |
| 7 | Ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома: |  |  |  |
| 8 | Подъездные окна | шт | 32 |  |
| 9 | Подъездные двери | шт | 16 |  |
| 10 | Балконы, лоджии | шт | 96 | балконы |
| 11 | Лифты (при наличии) | шт | - |  |
| 12 | Мусоропровод (при наличии) | шт | - |  |
| 13 | Предподъездные лавочки | шт | 8 |  |
| 14 | Предподъездные урны | шт | 8 |  |
| 15 | Контейнерная площадка | м2 | 3 |  |
| 16 | Придомовая территория в т.ч. | м2 | 8365,2 |  |
|  | внутридворовой проезд | м2 | 630 |  |
|  | тротуары | м2 | 385,1 |  |
| 17 | Детская площадка | шт | 1 |  |
| 18 | Помещения, не являющиеся частями квартир (колясочная, эл.щитовая, пожарный выход, бытовые помещения) | м2 | 17,15 |  |
| 19 | Внутридомовое газовое оборудование ( ВДГО ): |  |  |  |
| 20 | Задвижки на фасадном наружном газопроводе | шт | 1 |  |
| 21 | Краны (внутриподъездные ) | шт | 24 |  |
| 22 | Внутридомовой и дворовой газопровод | м | 121,0 |  |
| 23 | Стояки | шт | 24 |  |
|  | СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Тепловой узелв т.ч. запорная арматура элеватор грязевик манометр | шт. шт шт шт шт | 2 10 2 4 - |  |
| 2 | Трубопроводы Ø 15-114мм | м.п | 1698 |  |
| 3 | Отопительные приборы (регистры, батареи, радиаторы) | шт. | 351 |  |
| 4 | Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм | шт. | 168 |  |
| 5 | Общедомовые приборы учета коммунального ресурса: в т.ч. КАРАТ –РС КТСП –Н (термопреобразователь) ЭЛЬФ -03П (считывающее устройство) | шт. шт. шт. шт. | 1 - - - |  |
|  | СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 6 | Водопроводные трубы Ø 15-114мм | м.п. | 628 |  |
| 7 | Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм | шт. | 184 |  |
| 8 | Теплообменник водоводянойL_______, секция Ø __________ секция Ø __________ | шт. шт. шт. | - - - |  |
| 9 | Узел рециркуляции: задвижки, вентиля Ø 15-50мм манометр ЭКМ, фильтр Ø 32-50мм обратный клапан Ø 32-50мм приборы КиПа циркуляционный насос марка_______ Ø ___мм | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | - - - - - - - |  |
| 10 | Общедомовой узел учета горячего водоснабжения: в т.ч. манометр запорная арматура счетчик марка | шт шт. шт шт | - - - - |  |
|  | СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 11 | Водопроводные трубы Ø 15-114мм | м.п. | 532 |  |
| 12 | Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм | шт. | 176 |  |
| 13 | Общедомовой узел учета холодного водоснабжения: в т.ч. манометр запорная арматура фильтр счетчикмаркаВСХд Ø 32мм | шт шт шт шт шт | 1 1 2 1 1 |  |
|  | СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| 14 | Канализационные трубы Ø 100-150мм | м.п. | 192 |  |
| 15 | Фановые стояки Ø 50-100мм | м.п/шт. | 504/24 |  |
| 16 | Канализационные выпуска Ø100-150мм | м.п/шт. | 16/4 |  |
|  | СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Шкафы вводных и вводно-распределительных устройств (ВРУ), начиная с входных зажимов питающих кабелей или изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля управления | шт | 1 | Подъезд № 4 |
| 2 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м.п. | 600 |  |
| 3 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также с электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков электроэнергии | шт. | 40 |  |
| 4 | Осветительные установки общедомовых помещений с коммутационной аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в подъездах, в подвалах, чердаках, подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях | шт. | 51 |  |
| 5 | Общедомовые приборы учета коммунального ресурса: счетчик марка ЦЭ6850М измерительный трансформатор тока Т-0,66УЗ 1 ввод Ктт 300/5 2 ввод Ктт 400/5 | шт. шт. шт. | 2 1 1 | в ТП |
| 6 | Освещение наружное (светильники РКУ) | шт | 4 |  |