Перечень

общего  имущества многоквартирного дома город Усинск

ул.Приполярная дом № 10

| № п.п | Наименование и технические характеристики | Ед. измерения | Ко-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Состав общего имущества |  |  |  |
| 1 | Межквартирные ж/б лестничные площадки и подъездные лестницы | м2 | 1908,7 |  |
| 2 | Коридоры (внутриподъездные) | м2 |  | МЖК, малосемейки |
| 3 | Крыльца | м2/шт | 25,5/5 |  |
| 4 | Чердачное помещение | м2 | 1535 |  |
| 5 | Технический подвал | м2 | 1535 |  |
| 6 | Крыша плоская | м2 | 1535 | мягкая |
| 7 | Ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома: |  |  |  |
| 8 | Подъездные окна | шт | 90 |  |
| 9 | Подъездные двери | шт | 10 |  |
| 10 | Балконы, лоджии | шт шт | 72 180 | Балконы Лоджии |
| 11 | Лифты (при наличии) | шт | 5 |  |
| 12 | Мусоропровод (при наличии) | шт | 5 |  |
| 13 | Предподъездные лавочки | шт | 4 |  |
| 14 | Предподъездные урны | шт | 5 |  |
| 15 | Контейнерная площадка | м2 | - |  |
| 16 | Придомовая территория в т.ч. | м2 | 7550 |  |
|  | внутридворовой проезд | м2 | 450 |  |
|  | тротуары | м2 | 1308,5 |  |
| 17 | Детская площадка | шт | - |  |
| 18 | Помещения, не являющиеся частями квартир (колясочная, эл.щитовая, пожарный выход, бытовые помещения) | м2 | 17,0 |  |
| 19 | Внутридомовое газовое оборудование ( ВДГО ): |  |  |  |
| 20 | Задвижки на фасадном наружном газопроводе | шт | 1 |  |
| 21 | Краны (внутриподъездные ) | шт | 25 |  |
| 22 | Внутридомовой и дворовой газопровод | м | 133,5 |  |
|  | СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  | 20 |  |
| 1 | Тепловой узелв т.ч. запорная арматура элеватор грязевик манометр | шт. шт шт шт шт | 5 26 5 10 10 |  |
| 2 | Трубопроводы Ø 15-114мм | м.п | 3430 |  |
| 3 | Отопительные приборы (регистры, батареи, радиаторы) | шт. | 705 |  |
| 4 | Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм | шт. | 260 |  |
| 5 | Общедомовые приборы учета коммунального ресурса: в т.ч. КАРАТ –РС КТСП –Н (термопреобразователь) ЭЛЬФ -03П (считывающее устройство) | шт шт. шт. шт. | - - - - |  |
|  | СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 6 | Водопроводные трубы Ø 15-114мм | м.п. | 1910 |  |
| 7 | Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм | шт. | 228 |  |
| 8 | Теплообменник водоводянойL 4 м секция Ø 168 | шт. шт. | 1 6 |  |
| 9 | Узел рециркуляции: задвижки, вентиля Ø 15-50мм манометр ЭКМ, фильтр Ø 32-50мм обратный клапан Ø 32-50мм приборы КиПа циркуляционный насос марка ДАВØ 50 мм 32 мм | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 5 - 2 2 - 2 |  |
| 10 | Общедомовой узел учета горячего водоснабжения: в т.ч. манометр запорная арматура счетчик маркаВСГдØ 32мм | шт. шт шт шт | 1 2 2 1 |  |
|  | СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 11 | Водопроводные трубы Ø 15-114мм | м.п. | 1100 |  |
| 12 | Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм | шт. | 226 |  |
| 13 | Общедомовой узел учета холодного водоснабжения: в т.ч. манометр запорная арматура фильтр счетчик маркаВСХНд Ø 50мм | шт шт шт шт шт | 1 2 2 1 1 |  |
|  | СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| 14 | Канализационные трубы Ø 100-150мм | м.п. | 175 |  |
| 15 | Фановые стояки Ø 50-100мм | м.п/шт. | 700/20 |  |
| 16 | Канализационные выпуска Ø100-150мм | м.п/шт. | 35/5 |  |
|  | СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Шкафы вводных и вводно-распределительных устройств (ВРУ), начиная с входных зажимов питающих кабелей или изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля управления | шт | 2 | Подъезды № 2,4 |
| 2 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м.п. | 675 |  |
| 3 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также с электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков электроэнергии | шт. | 45 |  |
| 4 | Осветительные установки общедомовых помещений с коммутационной аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в подъездах, в подвалах, чердаках, подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях | шт. | 100 |  |
| 5 | Общедомовые приборы учета коммунального ресурса: счетчик марка ЦЭ6850М измерительный трансформатор тока Т-0,66УЗ Ктт 200/5 | шт. шт. | 4 4 | в ВРУ |
| 6 | Освещение наружное (светильники РКУ) | шт | 5 |  |