Приложение № 4

Перечень

общего  имущества многоквартирного дома город Усинск

ул.  Приполярная  дом № 10А

| № п.п | Наименование и технические характеристики | Ед. измерения | Ко-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Состав общего имущества |  |  |  |
| 1 | Межквартирные ж/б лестничные площадки и подъездные лестницы | м2 | 901,6 |  |
| 2 | Коридоры (внутриподъездные) | м2 | - |  |
| 3 | Крыльца | м2/шт | 46,1/3 |  |
| 4 | Чердачное помещение | м2 | 852 |  |
| 5 | Технический подвал | м2 | 852 |  |
| 6 | Крыша плоская | м2 | 852 | мягкая |
| 7 | Ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома: |  |  |  |
| 8 | Подъездные окна | шт | 48 |  |
| 9 | Подъездные двери | шт | 3 |  |
| 10 | Балконы, лоджии | шт | 108 |  |
| 11 | Лифты (при наличии) | шт | 3 |  |
| 12 | Мусоропровод (при наличии) | шт | 3 |  |
| 13 | Предподъездные лавочки | шт | 1 |  |
| 14 | Предподъездные урны | шт | 1 |  |
| 15 | Контейнерная площадка | м2 | - |  |
| 16 | Придомовая территория в т.ч. | м2 | 8 343,92 |  |
|  | внутри дворовой проезд | м2 | 1 611,6 |  |
|  | тротуары | м2 | 182,48 |  |
| 17 | Детская площадка | шт | 1 |  |
| 18 | Помещения, не являющиеся частями квартир (колясочная, эл.щитовая, пожарный выход, бытовые помещения) | м2 |  |  |
| 19 | Внутридомовое газовое оборудование ( ВДГО ): |  |  |  |
| 20 | Задвижки на фасадном наружном газопроводе | шт | 1 |  |
| 21 | Краны (внутриподъездные )д.25-32 | шт | 15 |  |
|  | Краны внутриподъездные | шт | 103+2 |  |
| 22 | Внутридомовой и дворовой газопровод д.57-76 | м | 70 |  |
|  | Стояки | шт | 12 |  |
|  | СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Тепловой узел в т.ч. запорная арматура элеватор грязевик манометр | шт. шт шт шт шт | 1 4 1 2 3 |  |
| 2 | Трубопроводы Ø 15-114мм | м.п | 2058 |  |
| 3 | Отопительные приборы (регистры, батареи, радиаторы) | шт. | 336 |  |
| 4 | Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм | шт. | 156 |  |
| 5 | Общедомовые приборы учета коммунального ресурса: в т.ч. ВЗЛЕТ ТСРВ (тепловычислитель) ВЗЛЕТ ЭР (расходомер) ВЗЛЕТ ТПС (термопреобразователи сопротивления) ВЗЛЕТ АС (адаптер сигналов) КОРУНД-ДИ-001М (датчик избыточного давления0 | шт. шт. пара шт шт | 1 2 1 1 2 |  |
|  | СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 6 | Водопроводные трубы Ø 15-114мм | м.п. | 1146 |  |
| 7 | Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм | шт. | 138 |  |
| 8 | Теплообменник водоводяной L 4 м секция Ø 168 | шт. шт. | 1 6 |  |
| 9 | Узел рециркуляции: задвижки, вентиля Ø 15-50мм манометр ЭКМ, фильтр Ø 32-50мм обратный клапан Ø 32-50мм приборы КиПа циркуляционный насос марка ДАВ Ø 50 мм 32 мм | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 5 - 2 2 - 2 |  |
| 10 | Общедомовой узел учета горячего водоснабжения: в т.ч. манометр запорная арматура счетчик марка ВСГд Ø 32 мм | шт. шт шт шт | 1 2 2 1 |  |
|  | СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 11 | Водопроводные трубы Ø 15-114мм | м.п. | 660 |  |
| 12 | Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм | шт. | 136 |  |
| 13 | Общедомовой узел учета холодного водоснабжения: в т.ч. манометр запорная арматура фильтр счетчик марка ВСХНд Ø 50мм | шт шт шт шт шт | 1 2 2 1 1 |  |
|  | СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| 14 | Канализационные трубы Ø 100-150мм | м.п. | 136 |  |
| 15 | Фановые стояки Ø 50-100мм | м.п/шт. | 420/12 |  |
| 16 | Канализационные выпуска Ø100-150мм | м.п/шт. | 21/3 |  |
|  | СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Шкафы вводных и вводно-распределительных устройств (ВРУ), начиная с входных зажимов питающих кабелей или изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля управления | шт | 1 | Подъезды № 2 |
| 2 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м.п. | 405 |  |
| 3 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также с электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков электроэнергии | шт. | 27 |  |
| 4 | Осветительные установки общедомовых помещений с коммутационной аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в подъездах, в подвалах, чердаках, подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях | шт. | 57 |  |
| 5 | Общедомовые приборы учета коммунального ресурса: счетчик марка ЦЭ6850М измерительный трансформатор тока Т-0,66УЗ Ктт 200/5 | шт. шт. | 2 2 | в ВРУ |
| 6 | Освещение наружное (светильники РКУ) | шт | 3 |  |

Должностное лицо                             ____________________     _________________________

(подпись)                                                  (Ф.И.О)